様式第10－2号

各個メータ設置申請及び設置条件承諾書

（直結直圧又は直結加圧給水の遠隔メータ用）

１　この度、給水装置工事申込を行うにあたり、各戸に遠隔指示メータ（私設）を別記のとおり設置しますので、

設置承認をお願いいたします。

２　親メータを越えた後の給水装置の維持管理、漏水等の修繕については、全て所有者又は使用者の責任にお

いて行うものとし、これに要する一切の費用も所有者又は使用者の負担とします。

３　個別メータの設置にあたっては、企業団が定めた次の条件に適合する構造としますので、完了検査合格後に

おいて、「各個検針・各個徴収に関する特別契約(直結直圧又は直結加圧の遠隔メータ用)」の締結の申出の際

は、よろしくお取り計らいください。

なお、契約が締結された以降においても企業団の指示を遵守致します。

＜条　件＞

◆　給水形態

自然流下又は加圧式給水構造のものであり、かつ、井水、その他の水と混用しないものであること。

◆　配管構造

- 停滞空気の発生しないものであること。

- 衝撃防止のための措置を行ったものであること。

- 逆流防止のための措置を行ったものであること。

- 凍結防止のための措置を行ったものであること。

- 各個メータの取付点における圧力は、原則として静水圧４kgf／㎠{0.392Mpa}以下とするための措置を

行ったものであること。

◆　遠隔メータ設置環境

①　メータ損傷の危険がなく、メータが水平に取り付けられ、かつ、指針が直接読み取れる構造であること。

②　メータの設置、点検及び取替作業が容易に行えるものとし、各戸メータの並び順は統一し、容易に識別

できるようプラスチック製識別札を付けること。

③　メータ前後には、企業団が指定する開閉防止型ボール式止水栓、逆止弁及び甲止水栓を設置すること。

④　凍結防止の措置を講じたものであること。

⑤　遠隔指示メータとした場合、集中検針盤は安全で容易に検針できる場所に設置し、雨がかからないこと。

４　この各個メータ設置工事は、愛知中部水道企業団給水条例、同施行規則、給水装置工事設計･施行基準その

他関係規定に基づき、企業団指定工事業者に施工させます。

５　この承諾書の内容については、申込者（給水装置所有者）である私が、使用者に周知徹底させ、装置に起因

する紛争等については、当事者間で解決し、一切企業団に迷惑をかけません。

６　この給水装置の維持管理及び企業団に対する連絡などの事項を処理するために給水条例第14条の規定に

基づき管理人を選定し、届け出ます。また、給水条例第17条の規定に基づき届出内容に変更があったときも

届け出ます。

７　給水装置の所有者を変更するときは、新所有者にこの承諾書の内容を継承させるとともに、直ちに所有者の

変更を企業団に届け出ます。

12

R3.12

年　　月　　日

愛知中部水道企業団企業長　殿

記

申　込　者　　　 住　所

（給水装置所有者）　 氏　名

設置場所

各個メータ設置種別　　新規 　・ 　改造（ 増 ・ 減 ・ 平型 → 遠隔 ）　住宅種別　　分譲　・　賃貸

各個メータ

口径・個数

口径

個数

設 置 個 数

(改造前の個数)

13㎜ 　  20㎜  　　  ㎜

個　　　　個　　　　個

（　　）　（　　）　（　　）

住 宅 用

共　　用

遠隔装置メーカー名：

検針盤型式：

方　  式　　　　遠隔指示メータ

管　　理　　人

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

備

考

指定工事業者

給　 水　 方　 式　　　　　直結直圧給水　　　　直結加圧給水　　　　併　　用

13㎜ 　  20㎜  　　  ㎜

個　　　　個　　　　個

（　　）　（　　）　（　　）

受付番号

旧受付番号

（✳改造の場合に記入のこと）

企業団記入