様式第10号

各個メータ設置申請及び設置条件承諾書（受水槽給水用）

遠隔指示メータ

直読平型メータ

１　この度、給水装置工事申込を行うにあたり、受水槽以下に　　　　　　　　　　　　　を別記のとおり

設置しますので設置承認をお願いいたします。

２　個別メータの設置承認を申請した受水槽以下装置（以下「この装置」という。）の維持管理及び水質に関す

る責任は一切所有者又は使用者が負うとともに必要の都度、定期又は随時に点検を行い、メータの管理及び計

量に支障がなく、かつ、水が汚染され、又は漏れることのないよう努めます。

なお、この装置において漏水が発生した場合、その漏水により企業団に与えた損害は、所有者又は使用者が

負担します。

３　この装置は、次の条件に適合する構造とし、かつ「集合住宅等における各個検針・各個徴収に関する取扱い」

を遵守する等全て企業団の指示を履行いたしますので、完了検査合格後において、「各個検針・各個徴収に関

する特別契約（受水槽給水用）」の締結の申出の際は、よろしくお取り計らいください。

なお、契約が締結された以降においても企業団の指示を遵守致します。

＜条　件＞

◆　給水形態

自然流下又は加圧式給水構造のものであり、かつ、井水、その他の水と混用しないものであること。

◆　配管構造

- 停滞空気の発生しないものであること。

- 衝撃防止のための措置を行ったものであること。

- 逆流防止のための措置を行ったものであること。

- 凍結防止のための措置を行ったものであること。

- 各個メータの取付点における圧力は、原則として静水圧４kgf／㎠{0.392Mpa}以下とするための措置を

行ったものであること。

◆　メータ設置環境

①　メータ損傷の危険がなく、メータが水平に取り付けられ、かつ、指針が直接読み取れる構造であること。

②　メータの設置、点検及び取替作業が容易に行えるものとし、各戸メータの並び順は統一し、容易に識別

できるようプラスチック製識別札を付けること。

③　メータ前後には、企業団が指定する開閉防止型ボール式止水栓、逆止弁及び甲止水栓を設置すること。

④　凍結防止の措置を講じたものであること。

⑤　遠隔指示メータとした場合、集中検針盤は安全で容易に検針できる場所に設置し、雨がかからないこと。

４　この装置に対し、企業団が必要と認めたときは、構造及び使用材料などの調査を行うことを承諾します。

また、調査により指示された事項は、指定期限内に履行します。

５　この装置の設置工事は、企業団指定工事業者に施工させます。

６　上記事項の条件について、取扱い上なお必要な事項については、愛知中部水道企業団給水条例、同施行規則

及び給水装置工事設計・施行基準の例にならって施行します。

７　上記事項の条件を使用者に周知徹底させ、装置に起因する紛争等については、当事者間で解決し、一切企業

団に迷惑をかけません。

８　この装置の維持管理及び企業団に対する連絡などの事項を処理するために給水条例第14条の規定に基づき

11

R3.12

管理人を選定し、届け出ます。また、給水条例第17条の規定に基づき届出内容に変更があったときも届け

出ます。

９　この装置の所有者を変更するときは、新所有者にこの装置が条件付のものであることを了知させるとともに

直ちに所有者の変更を企業団に届け出ます。

年　　月　　日

愛知中部水道企業団企業長　殿

申　込　者　 　 住　所

(給水装置所有者)　 氏　名

設置場所

各個メータ設置種別　　新規 　・ 　改造（ 増 ・ 減 ・ 遠隔 ― 平型 ）　住宅種別　　分譲　・　賃貸

各個メータ

口径・個数

口径

個数

※ 料金個数

(改造前の個数)

設 置 個 数

(改造前の個数)

13㎜ 　  20㎜  　　  ㎜

個　　　　個　　　　個

（　　）　（　　）　（　　）

個　　　　個　　　　個

（　　）　（　　）　（　　）

住 宅 用

共　　用

13㎜ 　  20㎜  　　　㎜

個　　　　個　　　　個

（　　）　（　　）　（　　）

個　　　　個　　　　個

（　　）　（　　）　（　　）

遠隔装置メーカー名：

検針盤型式：

方　  式　 直読平型 ・ 遠隔指示

受 水 槽　　　　　　　　㎥　　高置水槽　　　　　　　　㎥

受水槽以下装置　　 住　所

所　　有　　者　　 氏　名

住　所

氏　名

給水装置所有者

管　　理　　人

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

備

考

指定工事業者

※　料金個数は記入しないで下さい。

受付番号

旧受付番号

（✳改造の場合に記入のこと）

企業団記入